## Лист1
#REF!
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Характеристика | Поставщик | Срок поставки | Дата оплаты | Примечание
1 | Корпус фильтра 2162 4"-0" | 2 | шт. |  |  |  |  | Контактная камера
2 | Оголовок проходной для фильтроколонны 4" | 2 | шт. |  |  |  |  | Контактная камера
3 | Труба ф50 для оголовка проходного | 2 | шт. |  |  |  |  | Контактная камера
4 | Корпус фильтра ф955 мм с люком | 3 | шт. |  | Акватроник |  |  | 2-я ступень
5 | Корпус фильтра 1200 мм с люком | 5 | шт. |  | Акватроник |  |  | 1-я и 3-я ступени
6 | Колпачки нерж.сталь ФЭЛ | 300 | шт. |  | ТЭКО-Фильтр
7 | Нижняя ДРС для фильтра ф 955 мм | 3 | компл. |  | Акватроник
8 | Нижняя ДРС для фильтра ф 1200 мм | 5 | компл. |  | Акватроник
9 | Насос производительностью 55 м3/ч напор 30 м | 2 | шт. |  | МВК |  |  | 1 раб. 1 рез., Промывной
10 | Насос производительностью 25 м3/ч напор 38 м | 2 | шт. |  | МВК |  |  | 1 раб. 1 рез. Повысительный
11 | Гидроциклон ПВО-ГЦ-1040-А с автоматической промывкой, производительность 9,5-12м3/ч | 2 | шт. |  | НПЦ ПромВодОчистка |  |  | Включены параллельно
12 | Расходомер электромагнитный ПитерФлоу РС50-36 Ду50 | 1 | шт.
13 | Расходомер электромагнитный ПитерФлоу РС65-120 Ду65 | 1 | шт.
14 | Трубный вихревой смеситель статический «жидкость-жидкость» СМ80-5Ф 0,2-0,5 | 2 | шт. |  | Триотехника
15 | Станция дозирования гипохлорита натрия, расходный бак объёмом 220 литров, оборудованный мешалкой с электроприводом, расходный бак объёмом 48 литров, | 1 | компл. | ДхШхВ - 0,4х0,6х1,1 | Полипроф |  |  | Оборудована мешалкой с электроприводом. В качестве образца взять ДС ВОС Рыбзавод.
16 | Станция дозирования гипохлорита натрия, расходный бак объёмом 220 литров, оборудованный мешалкой с электроприводом, расходный бак объёмом 48 литров, | 1 | компл. | ДхШхВ - 0,4х0,6х1,1 | Полипроф |  |  | Оборудована мешалкой с электроприводом. В качестве образца взять ДС ВОС Рыбзавод.
17 | Станция дозирования гипохлорита натрия, расходный бак объёмом 220 литров, оборудованный мешалкой с электроприводом, расходный бак объёмом 48 литров, | 1 | компл. | ДхШхВ - 0,4х0,6х1,1 | Полипроф |  |  | Оборудована мешалкой с электроприводом. В качестве образца взять ДС ВОС Рыбзавод.
18 | Станция дозирования гипохлорита натрия, расходный бак объёмом 290 литров, оборудованный мешалкой с электроприводом, расходный бак объёмом 64 литра, | 1 | компл. | ДхШхВ - 0,4х0,8х1,1 | Полипроф |  |  | Оборудована мешалкой с электроприводом. В качестве образца взять ДС ВОС Рыбзавод.
19 | Насос-дозатор Tekna APG603 | 5 | компл.
20 | Насос-дозатор Tekna APG800 | 2 | компл.
21 | Насос-дозатор Tekna APG803 | 2 | компл.
22 | Гравий 2-5 мм | 2700 | кг.
23 | Гидроантрацит 0,7-1,6 | 3600 | кг
24 | Бризант | 3700 | кг
25 | Уголь активированный кокосовый | 1400 | кг
26 | Сода кальцинированная | 200 | кг
27 | Водонагреватель вертикальный 100 л 2 кВт | 1 | шт.
28 | ШУН | 2 | компл.
29 | ШАУ | 1 | компл. | Один шкаф |  |  |  | Согласно отдельному перечню
30 | Комплект электромонтажных материалов | 1 | компл. |  |  |  |  | Согласно отдельному перечню
31 | Установка приточно-вытяжная с электронагревателем | 1 | компл. | 500 м3/ч
32 | Тепловая завеса электрическая | 2 | шт. | ???
33 | Комплект труб, фитингов и запорной арматуры | 1 | компл. | ??? |  |  |  | Согласно отдельному перечню
34 | Расходные материалы и прочее | 1 | компл. |  |  |  |  | Согласно отдельному перечню
35 | Блок-контейнер утеплённый с системой отопления, вентиляции и освещения | 2 | шт. | ???
36 | Плита ПАГ 6000х2000 | 5 | шт. | ??? |  |  |  | Количество согласно проекту