## О_Соединительные детали трубопр
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
Фасонные части трубопровода
Позиция | Наименование | Марка | Завод-изготовитель | Единица измерения | Число
| Болт (DIN933) |  |  | шт. | 336
| Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=63 мм |  | COMER | шт. | 6
| Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=90 мм |  | COMER | шт. | 14
| Бурт под фланец ПВХ с гладкой поверхностью d=110 мм |  | COMER | шт. | 4
| Бурт под фланец н-ПВХ с гладкой поверхностью d90 PN16 |  |  | шт. | 24
| Муфта разборная переходная ВР 50х1 1/2'' | UN82 | COMER | шт. | 2
| Муфта разборная переходная ВР 75х2 1/2'' | UN82 | COMER | шт. | 4
| Переходное кольцо ПВХ 75х50 (Fig. B) | RB90 | COMER | шт. | 6
| Переходное кольцо ПВХ 75х63 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 1
| Переходное кольцо ПВХ 110х90 (Fig. A) | RB90 | COMER | шт. | 4
| Свободный фланец ПВХ d=63 мм |  | COMER | шт. | 6
| Свободный фланец ПВХ d=90 мм |  | COMER | шт. | 14
| Свободный фланец ПВХ d=110 мм |  | COMER | шт. | 4
| Свободный фланец н-ПВХ DIN 8063 d90 PN16 |  |  | шт. | 24
| Смотровое стекло ПВХ муфтовое окончания разборное d=63 |  | Comer | шт. | 1
| Тройник ПВХ клеевой 90° 50x50 |  | COMER | шт. | 12
| Тройник ПВХ клеевой 90° 63x63 |  | COMER | шт. | 2
| Тройник ПВХ клеевой 90° 75x75 |  | COMER | шт. | 6
| Тройник ПВХ клеевой 90° 90x90 |  | COMER | шт. | 12
| Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 75x50 |  | COMER | шт. | 15
| Тройник переходной ПВХ клеевой 90° 90x50 |  | COMER | шт. | 10
| Угол клеевой ПВХ 90° d50 |  | COMER | шт. | 76
| Угол клеевой ПВХ 90° d63 |  | COMER | шт. | 14
| Угол клеевой ПВХ 90° d75 |  | COMER | шт. | 21
| Угол клеевой ПВХ 90° d90 |  | COMER | шт. | 26
| Угол клеевой ПВХ 90° d110 |  | COMER | шт. | 4
| Фланец 1-80-16 Ст 25 ГОСТ 12820-80 |  |  | шт. | 4